ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на октябрь 2024.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.10 с 09-00 | 01.10 до 17-00 | ТП У-14-4 | 23.09. | К.р. РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. |  |
| 2. | 01.10 с 09-00 | 01.10 до 17-00 | ТП У-14-11 | 23.09. | К.р. РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. |  |
| 3. | 01.10 с 09-00 | 01.10 до 17-00 | ТП У-14-12 | 23.09. | К.р. РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. |  |
| 4. | 02.10 с 08-30 | 02.10 до 13-00 | ТП-236 | 23.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 5. | 03.10 с 08-30 | 03.10 до 13-00 | ТП-245 | 24.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 6. | 07.10 с 08-30 | 07.10 до 13-00 | ТП-326 | 27.09. | К.р. ВН, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. |  |
| 7. | 08.10 с 08-00 | 08.10 до 17-00 | ТП У-14-5 | 30.09. | К.р. РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. |  |
| 8. | 08.10 с 08-00 | 08.10 до 17-00 | ТП У-14-7 | 30.09. | К.р. РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. |  |
| 9. | 08.10 с 08-00 | 08.10 до 17-00 | ТП У-14-8 | 30.09. | К.р. РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. |  |
| 10. | 09.10 с 08-30 | 09.10 до 13-00 | ТП-330 1 секция | 30.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ 1 секц. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ, 1 секц., ВРУ. |  |
| 11. | 10.10 с 08-30 | 10.10 до 13-00 | ТП-330 2 секция | 30.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ 2 секц. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ 2 секц., ВРУ. |  |
| 12. | 14.10 с 08-30 | 14.10 до 13-00 | ТП-116 | 04.10. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. |  |
| 13. | 15.10 с 8-30 | 15.10 с 13-00 | ТП-171 | 04.10. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. |  |
| 14. | 16.10 с 08-00 | 16.10 до 17-00 | ТП-202 А | 07.10. | К.р. РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 15. | 16.10 с 08-00 | 16.10 до 17-00 | ТП-203 А | 07.10. | К.р. РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 16. | 16.10 с 08-00 | 16.10 до 17-00 | ТП-204 А | 07.10. | К.р. РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. |  |