График ремонта на ноябрь 2015 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09.11. с 8-00 | 11.11. до 17-00 | ГПП-702яч.14 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 11.11. |
|  | 16.11. с 8-00 | 18.11. до 17-00 | ГПП-702яч.24 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 18.11. |