Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на ноябрь 2016.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 09.11. с 8-00 | 11.11. до 17-00 | ГПП-702яч.30 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 11.11.16 |
| 2. | 14.11. с 8-00 | 15.11. до 17-00 | ГПП-702яч.3 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 15.11.16 |
| 3. | 16.11. с 8-00 | 18.11. до 17-00 | ГПП-702яч.30 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 18.11.16 |
| 4. | 21.11. с 8-00 | 22.11. до 17-00 | ГПП-702яч.25 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 22.11.16 |
| 5. | 23.11. с 8-00 | 24.11. до 17-00 | ГПП-702яч.10 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 24.11.16 |