Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на ноябрь 2018.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07.11 с 8-00 | 08.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.17, 19 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ, ШР). | 08.11.2018 |
| 2. | 12.11 с 8-00 | 13.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.6 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ). | 13.11.2018 |
| 3. | 14.11 с 8-00 | 16.11 до 16-00 | ГПП-702 яч.20 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ). | 16.11.2018 |
| 4. | 19.11 с 8-00 | 20.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.26 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ). | 20.11.2018 |
| 5. | 21.11 с 8-00 | 23.11 до 16-00 | ГПП-702 яч.21 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ). | 23.11.2018 |