Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на ноябрь 2019.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12.11 с 08-00 | 13.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.24 (т) | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 13.11.2019 |
| 2. | 19.11 с 08-00 | 20.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.14 (т) | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 20.11.2019 |