ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на ноябрь 2023.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07.11 с 08-00 | 09.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.24 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА ПВ |  |
| 2. | 13.11 с 08-00 | 15.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.14 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА ПВ |  |