Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на декабрь 2018.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.12 с 8-00 | 04.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.28 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ). | 04.12.2018 |
| 2. | 05.12 с 8-00 | 07.12 до 16-00 | ГПП-702 яч.11 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ). | 07.12.2018 |
| 3. | 10.12 с 8-00 | 11.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.33 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ). | 11.12.2018 |
| 4. | 12.12 с 8-00 | 14.12 до 16-00 | ГПП-702 яч.18 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ). | 14.12.2018 |
| 5. | 17.12 с 8-00 | 18.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.35 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ). | 18.12.2018 |