Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на декабрь 2021.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 06.12 с 8-00 | 08.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.1 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 08.12.2021 |
| 2. | 13.12 с 8-00 | 15.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.5,7 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 15.12.2021 |
| 3. | 20.12 с 8-00 | 22.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.8 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 22.12.2021 |
| 4. | 27.12 с 8-00 | 29.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.22 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 29.12.2021 |