Сведения о размерах потерь, возникающих в электрических сетях

в 2019 году

Нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче 
по электрическим сетям определяются в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.09.2014 № 674 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций». Приказ опубликован в "Российской газете", N 247, 29.10.2014

Утвержденный размер потерь в электрических сетях

| Организация (организационно-правовая форма; наименование, местонахождение) | Отпуск электроэнергии в сеть (планируемый), тыс. кВт*ч | Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2019 год, % от отпуска электроэнергии в сеть |
| --- | --- | --- |
| ООО «Электросети», ЗАТО Северск, Томская область | 236110,000 | 7,31 |

| Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт*ч | Потери нормативные |  | Потери фактические |  | Отклонение фактических потерь от нормативных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | тыс. кВт*ч | % | тыс. кВт*ч | % | тыс. кВт*ч |
| 227191,896 | 7,31 | 16607,728 | 6,98 | 15857,476 | -0,33 | -750,252 |

Информация о размере фактических потерь по уровням напряжения.

|  | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч | Всего, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАТО Северск | 876,862 | 0,000 | 6127,956 | 8852,658 | 15857,476 |

Информация о порядке закупки сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости

ООО «Электросети» приобретает объем электрической энергии необходимый для компенсации потерь в сетях у гарантирующего поставщика АО «Томскэнергосбыт».

Стоимость электрической энергии, приобретаемой сетевой организацией ООО «Электросети» в целях компенсации потерь в принадлежащих ей электрических сетях, у гарантирующего поставщика АО «Томскэнергосбыт» является нерегулируемой и определяется в соответствии с Правилами определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1179 «Об определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)» (ред. от 04.09.2015) (источник опубликования – "Собрание законодательства РФ", 23.01.2012, N 4, ст. 505.; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.09.2015).

Информация за 2019 год

| - № | - Показатель | - Единицы измерения | - Стоимость с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Плата за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь в сетях у АО «Томскэнергосбыт» | - тыс. руб. | 44759,382 |